Межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу качества питьевого водоснабжения в г. Калачинске.

Установлено, несоответствие качества питьевой воды как в месте подачи в централизованную сеть водоснабжения, так и в водозаборных колонках, расположенных в г. Калачинске. В пробах воды зафиксированы факты превышения показателей мутности воды, массовой концентрации марганца и общего железа, окисляемости перманганатной, что послужило основанием для внесения представлений руководителям МУП «НФС «Воскресенская» и ООО «Водоканал».

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования жителям города сделан перерасчет за поставку коммунальной услуги ненадлежащего качества на общую сумму более 220 тыс. руб.

Калачинская межрайонная прокуратура